附件一

山西工程技术学院金相技能大赛预赛评分标准

| 评分项目 | 要 求 | 类 别 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金相图像 质量 (50 分) | 划 痕 (50 分) | 低倍粗大划痕 3 条以上且交叉 | 0-10分 |
|  |  | 低倍粗大划痕 2 条或高倍细划痕数量很多 (4-5 个视场可见) | 11-20分 |
|  |  | 低倍粗大划痕 1 条或高倍细划痕数量较多 (2-3 个视场可见) | 21-30分 |
|  |  | 无低倍粗大划痕，高倍细划痕数量较少 (1 个视场可见) | 31-40分 |
|  |  | 无低倍粗大划痕，高倍细划痕数量很少或没有 | 41-50分 |
| 样品表面 质量 (40 分) | 宏观划痕਀ 样品清洁程 度 (21分) | 污迹、坑点、宏观划痕多 | 0-7分 |
|  |  | 污迹、坑点、宏观划痕中等 | 8-13分 |
|  |  | 污迹、坑点、宏观划痕少或没有 | 14-20分 |
|  | 观察面平整 度 (15分) | 有明显坡面 | 0-5分 |
|  |  | 坡面小基本平整 | 6-10分 |
|  |  | 很平整 | 10-15分 |
|  | 样品磨面 倒角 (4分) | 目测，视倒角质量给分 [标准倒角为 (0.5 ~ 1) mm×45°] | 0-4分 |
| 操作规范* (10 分) | 引导学生良 好实验习惯 | 使用全国大学生金相技能大赛现场评分标准，详见附件三。 | 0-10分 |